| СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «СтройАльянс» _________________ Крянев А.С. | ПРОЕКТ УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области _______________ Волкова Л.И. |
| --- | --- |
| « » 2014 г. | « » 2014 г. |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период с 2014 по 2035 год

Пояснительная записка

Муниципальный контракт

б/н от 07.09.2014 г.

Разработчик: ООО «СтройАльянс»

Санкт-Петербург

2014 год

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области _______________ Волкова Л.И. |
| --- | --- |
|  | «___» 2014 г. |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период с 2014 по 2035 год

Пояснительная записка

Муниципальный контракт

б/н от 07.09.2014 г.

Разработчик: ООО «СтройАльянс»

Санкт-Петербург

2014 год

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том I | Пояснительная записка |  |
|  | 1. Паспорт программы | Стр. 5 |
|  | Введение | Стр. 7 |
|  | Характеристика муниципального образования Территория Климат Население Анализ экономической ситуации | Стр. 10 |
|  | 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования 2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования 2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования 2.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования 2.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования 2.6. Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, выявление проблем функционирования | Стр. 14 |
|  | 3. Перспективы развития сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 3.1. Определение перспективных показателей развития сельского поселения с учетом социально-экономических условий 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | Стр. 39 |
|  | 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | Стр. 47 |
|  | 5. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей 5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 5.2. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении 5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении 5.5. Программа инвестиционных проектов в захоронении и утилизации ТБО 5.6. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | Стр. 56 |
|  | 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | Стр. 86 |
|  | 7. Управление программой 7.1. Мониторинг и корректировка программы 7.2. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения | Стр. 97 |
|  | Графическая часть |  |
|  | Перспективная схема электроснабжения Русско-Высоцкого сельского поселения | Стр. 103 |
|  | Перспективная схема газоснабжения Русско-Высоцкого сельского поселения | Стр. 103 |
|  | 3. Схема теплоснабжения Русско-Высоцкого сельского поселения | Стр. 104 |
|  | 4. Перспективная схема водоснабжения Русско-Высоцкого сельского поселения | Стр. 105 |
|  | 5. Перспективная схема водоотведения Русско-Высоцкого сельского поселения | Стр. 106 |

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РУССКО-ВЫСОЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2014-2020ГОДЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2035 ГОДА

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Русско-Высоцкого сельского поселения на 2014-2020 годы с перспективой до 2035 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Главы местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2020 годы с перспективой до 2035 года; Муниципальный контракт б/н от 07.09.2014 г. на выполнение работ по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Русско-Высоцкого сельского поселения на 2014-2020 годы с перспективой до 2035 года. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Русско-Высоцкого сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Русско-Высоцкого сельского поселения и муниципальных целевых программ Ломоносовского муниципального района. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Русско-Высоцкого сельского поселения, в целях: повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 3%; водоснабжение до 3%; водоотведение 3%; электроснабжение 3 %. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2035 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2014 года по 2020 год; второй этап – с 2021 года по 2035; |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 553,495 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение- 88.57 млн. руб. Водоснабжение- 123,374 млн. руб. Водоотведение- 15,29 млн. руб. Электроснабжение- 324,3 млн. руб. Газоснабжение- 10,86 млн руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. Предложения по созданию эффективной системы контроля за исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

ВВЕДЕНИЕ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Русско-Высоцкого сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Русско-Высоцкого сельского поселения является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Русско-Высоцкого сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Русско-Высоцкого сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Русско-Высоцкого сельского поселения являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Русско-Высоцкого сельского поселения.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Русско-Высоцкого сельского поселения базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Русско-Высоцкого сельского поселения.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Русско-Высоцкого сельского поселения, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган МО Русско-Высоцкое сельское поселение осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

2. Глава местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Русско-Высоцкое сельское поселение утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Русско-Высоцкое сельское поселение, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Русско-Высоцкое сельское поселение;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Русско-Высоцкое сельское поселение;

- организует экспертизу Программы;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

- Администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Русско-Высоцкое сельское поселение, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Русско-Высоцкое сельское поселение, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Русско-Высоцкого сельского поселения на 2014-2020 годы с перспективой до 2035 г, реализуется по этапам:

1 этап – с 2014 года по 2020 год;

2 этап – с 2021 года по 2035 год.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь – 1905,91 га

Численность населения (на 01.01.2013 г.) - 5596 чел.

Темп роста численности населения (2010/2013 гг.) – (убыль) 1,4 %.

Общая площадь жилищного фонда (на 2013 г.) – 117,7 тыс. кв. м.

Число источников (2013 г.):

теплоснабжения - 1

электроснабжения (центров питания) – 4

водоснабжения – 0

Протяженность сетей (2012 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 19,136 км

электрических– 77 км

водоснабжения – 17 км

водоотведения – 8,68 км

Территория

Территория Русско-Высоцкого сельского поселения является частью территории Ломоносовского района Ленинградской области. Русско-Высоцкое сельское поселение расположено в пределах ледниковой равнины на северной краевой части Ижорского плато, на склоне Балтийско-Ладожского глинта.

Территория Русско-Высоцкого сельского поселения расположена в юго-восточной части МО Ломоносовского муниципального района. С севера территория граничит с Ропшинским сельским поселением, с востока с Лаголовским сельским поселением, с юга с Гатчинским районом, с запада с Кипенским сельским поселением.

В состав муниципального образования Русско-высоцкое сельское поселение входят 2 населённых пунктов – с. Русско-Высоцкое (административный центр), д. Телези.

Климат

Климат – атлантико-континентальный, близкий к морскому, с умеренно теплым, влажным летом и довольно продолжительной, умеренно холодной зимой. Характерны густые и продолжительные туманы в ночное и утреннее время. Многолетняя среднегодовая температура +4,3ºС, средняя многолетняя зимняя температура -7,7ºС, средняя многолетняя летняя температура +17,8ºС.

Зима продолжается 5 месяцев. Средняя температура самых холодных месяцев января и февраля составляет -9,0ºС, а абсолютного минимума температура достигает в феврале -35,0ºС. Началом лета считается июнь, когда воздух прогревается до +15ºС. Абсолютный максимум приходится на июль, когда температура доходит до +30ºС. Продолжительность летнего периода три месяца, средняя многолетняя температура лета +17,8ºС.

Продолжительность безморозного периода 190-210 дней.

Устойчивые морозы наступают в конце ноября, начале декабря и продолжаются от 150 до 170 дней. Средняя годовая норма осадков – 673 мм. Ветра в течение года преобладают северо-восточных и северо-западных направлений, со средней скоростью 4-6 м/сек.

На территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение крупные водные объекты отсутствуют. В северо-западной части имеется ручей Безымянный, впадающий в р. Стрелка. Ручей используется для сброса сточных вод на основании Разрешения, выданного Департаментом Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.

Грунты преобладают супесчаные и глинистые. Преобладающая мощность рыхлых грунтов 1-5 м, под ними находятся скально-щебёночные и глинистые грунты. Грунтовые воды залегают на глубине 0,2-0,6 м. В округе расположены парки и леса Глуховского парк-лесхоза.

Население

Согласно последним данным, полученным в результате переписи населения, численность постоянного населения МО Русско-Высоцкое сельское поселение составляет на 2013 год - 5596 человек, из них около 69 % граждан трудоспособного возраста, 15 % старше трудоспособного возраста, 16 % младше трудоспособного возраста.

Основная часть населения проживает в селе Русско-Высоцкое (5356 чел.).

Анализ динамики численности населения показал, что в 2010 году относительно 2007 года численность населения увеличилась на 7,1%, в последующие года наблюдается незначительное снижение численности населения, в 2013 году относительно 2010 года численность населения снизилась на 1,4% (рисунок 1).

Рисунок 1- Динамика изменения численности населения, в чел.

Превышение численности детей и подростков над числом людей пенсионного возраста в 2013 году почти в 1,1 раза (таблица 1).

Возрастная структура населения

|  | в том числе: |
| --- | --- |
|  | Моложе трудоспособного возраста | В трудоспособном возрасте | Старше трудоспособного возраста |
| МО Русско-Высоцкое сельское поселение | 896 чел. | 3862 чел. | 838 чел. |
|  | 16 % | 69% | 15 % |

В пределах расчетного срока Генерального плана развития МО Русско-Высоцкое сельское поселение численность населения по демографической емкости территории определена в размере 9,27 тыс. человек, для расселения которых необходимо задействовать территории жилых зон площадью 98,65 га.

Предполагая, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического притока, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться.

Расчет возрастной структуры населения для проектной численности (9,27 тыс. чел.) представлен в таблице 2.

В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Возрастная структура населения согласно генеральному плану

| Возрастные группы | Современное состояние* | Расчетный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % |
| Численность населения, всего | 5,596 | 100,0 | 9,27 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  | 18 |
| Моложе трудоспособного возраста | 0,896 | 16 % | 1,668 |  |
| В трудоспособном возрасте | 3,862 | 69 % | 6,118 | 66 |
| Старше трудоспособного возраста | 0,838 | 15 % | 1,483 | 16 |
| *Данные получены в Администрации МО «Русско-Высоцкое сельское поселение» |

Анализ экономической ситуации

Основные предприятия, осуществляющие свою деятельность в Русско-Высоцком сельском поселении: ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»

Наибольший процент территории занимают жилые зоны, застроенные различными типами жилых домов и общественными зданиями, размещенные непосредственно в жилой застройке.

Вторая по величине зона – дорог, третья - рекреационная, далее – производственно-деловая - логистический центр, зона размещения объектов инженерной инфраструктуры, а также коммунальных объектов обслуживания населенных пунктов, общественно-деловая, в состав которой входят как территории с размещением объектов культурно-бытового обслуживания населения периодического спроса, так и территории многофункциональной общественно-деловой застройки.

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения,

выявление проблем функционирования

Основная часть территории с.п. Русско-Высоцкое находится в зоне действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Централизованным теплоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома и социально значимые объекты с. Русско-Высоцкое, а также обеспечены объекты ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика».

Система теплоснабжения потребителей Русско-Высоцкого сельского поселения базируется на котельной, работающей на газе. Услуги теплоснабжения оказывают ООО «ЛР ТЭК», которая покупает тепловую энергию у ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» и перепродает населению в соответствии с установленным тарифом.

Существующая схема теплоснабжения

В настоящее время основными теплоисточниками Русско-Высоцкого сельского поселения являются котельная, которая находится на балансе ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика». Тепловая мощность котельной составляет 118 Гкал/ч.

Основным топливом для котельных является природный газ среднего давления. Резерное топливо отсутствует, имеется резервный газопровод. Мазутное хозяйство разрушено. Учет потребленного в котельной газа осуществляется на ГРП. Приборы учета  служат для коммерческого учета потребленного газа и находятся на балансе газоснабжающей организации  ЗАО «Петербургрегионгаз».

Котельная предназначена для производства тепловой энергии в виде пара (для собственных нужд котельной и на технологию птицефабрики) и горячей воды (для покрытия тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение подключенных потребителей). Также от котельной осуществляется теплоснабжения сторонних потребителей – ООО «ЛР ТЭК» с. Русско-Высоцкое и ЗАО «Русско-Высоцкое-Связь».

Тепловая энергия, вырабатываемая котельной, используется преимущественно на технологические нужды.

Схема теплоснабжения закрытая, четырехтрубная с непосредственным присоединением системы отопления. Вода для целей ГВС подогревается на бойлерной сетевой водой  от котельной через водо-водяной нагреватель.

Внешние абоненты присоединены к тепловым сетям птицефабрики и получают тепловую энергию на основании заключенных договоров на теплоснабжение. По отчетным данным, за 2011 год доля сторонних абонентов в тепловом балансе предприятия составила 29,42 % от общего теплоотпуска или 36 625,61 Гкал.

На территории МО с.п. Русско-Высоцкое можно выделить 2 основные зоны централизованного теплоснабжения:

- территория ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»

- территория жилой многоэтажной и социально-административной застройки.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 19136 м в двухтрубном исчислении.

В состав основного оборудования котельной входят:

Два паровых котла (летом – один в работе, один резервный; зимой – оба в работе) ДЕ 16/14 мощностью 9 Гкал/ч и два водогрейных котла КВ 50ГМ мощностью 50 Гкал/ч (один в работе, один резервный).

Паровые котлы ДЕ 16/14ГМ оборудованы чугунными питательными экономайзерами ЭП1-330. Тягодутьевая установка каждого котла включает в себя вентилятор ВДН-10 и дымосос ВДН-11,2. Водогрейные котлы КВ-ГМ-50 оборудованы дутьевыми вентиляторами ВДН-15,5 и двумя дымососами ДН-21-ГМ. Отвод дымовых газов производится в железобетонную дымовую трубу высотой 80 м.

Котельная работает в круглосуточном режиме, что обусловлено спецификой производственного процесса птицефабрики, а именно необходимостью поддержания определенного значения температуры воздуха внутри цехов.

Химводоподготовка котельной оборудована Na-катионитовыми фильтрами. Питательная вода котлоагрегатов ДЕ-16-14ГМ проходит умягчение, деаэрацию в атмосферном деаэраторе ДСА-25/15 и подается в котлы питательными насосами ЦНСГ-38-198.

Топливом для котельной является природный газ среднего давления. Резервное топливо отсутствует, имеется резервный газопровод. Мазутное хозяйство разрушено.

Регулирование отпуска теплоты осуществляется на котельной путем изменения температуры теплоносителя при изменении температуры наружного воздуха (качественное регулирование).

В таблице 3 приведены паспортные характеристики установленных котлов.

Характеристики котлов котельной

| Наименование | Количество, шт | Теплопроизводи- тельность, т/час, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | КПД, % | Температура уходящих газов, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕ-16-14ГМ №1 | 1 | 16 т/час | 1979 | 91,7 | 160 |
| ДЕ-16-14ГМ №2 | 1 | 16 т/час | 1979 | 91,96 | 129 |
| КВ-ГМ-50 №3 | 1 | 50 Гкал/час | 1979 | 93,65 | 115 |
| КВ-.гм-50 №4 | 1 | 50 Гкал/час | 1979 | 92,66 | 155 |

Установленная мощность эксплуатируемых котлов – 118 Гкал/час (137,2 МВт), расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей составляет 107 Гкал/ч.

Ограничение тепловой мощности – нет.

Учет потребленного в котельной газа осуществляется на ГРП.

Количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям, вычисляется расчетным путем по расходу потребляемого газа. В домах №6, 7, 14, 18, 19, 21 с. Русско-Высоцкое установлены счетчики Теплоком.

Загрузка котельной составляет 91%, Основными объектами централизованного теплоснабжения являются цеха и административные здания ООО «Русско-Высоцкая Птицефабрика». Кроме того, имеются также внешние потребители тепловой энергии, их доля в общем теплоотпуске, по отчётным данным 2011 год, составила 29,42 % или 36 625,61 Гкал.

Установленная мощность и присоединенная тепловая нагрузка по населенным пунктам Русско-Высоцкого сельского поселения

| Район Аннинского сельского поселения | Установленная мощность (Гкал/ч) | Присоединенная нагрузка (Гкал/ч ) | Процент загрузки котельных, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Русско-Высоцкое | 118 | 107 | 91 |

Фактические температурные режимы котельной ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» не соблюдаются. Среднее отклонение температуры за 2012 г. превышает 3%.

Тепловые сети от котельной

Тепловая сеть от котельной четырехтрубная. Общая протяженность сетей 19,136 км сетей в двухтрубном исчислении. Средний износ сети составляет 30%.

Оптимальный радиус теплоснабжения котельной ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» составляет 531 м..

Большая часть тепловых сетей проложена под землей бесканально.

Присоединение установок ГВС производится по закрытой схеме.

Тепловые сети введены в эксплуатацию с 1965 по 2002 года.

Потребители тепловой энергии. Расчетные расходы теплоты потребителей в зонах действия котельной Русско-Высоцкого сельского поселения и сводные данные по потребителям в зонах действия котельной представлены в таблице 5.

Зоны действия котельной Русско-Высоцкого сельского поселения представлены на рисунке 2.

Расчетные тепловые нагрузки в границах Русско-Высоцкого сельского поселения

| Наименование района | Всего | Жилые здания | Административные | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| с. Русско-Высоцкое | 6,8166 | 5,9716 | 0,845 | - |
| ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» | 100,1834 | - | - | 100,1834 |
| Всего | 107 | 5,9716 | 0,845 | 100,1834 |

В деревне Телези предусмотрено индивидуальное теплоснабжение.

Основные проблемы в теплоснабжении Русско-Высоцкого сельского поселения

Организации качественного теплоснабжения Русско-Высоцкого сельского поселения присущи следующие проблемы:

Рисунок 2 – Зоны действия котельной Русско-Высоцкого сельского поселения

- Трубопроводы тепловой сети от котельной до границ раздела балансовой и эксплуатационной принадлежности с ООО «ЛРТЭК» выработали нормативный срок эксплуатации

- Котельная ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» выработала нормативный ресурс, оборудование котельной морально и физически устарело

- На котельной отсутствует резерв тепловой мощности, что говорит о невозможности подключения новых потребителей

- Подключены потребители низкой тепловой мощности, значительно удалены от магистральных тепловых сетей

- Фактические тепловые потери значительно превышают нормативные

- Вся тепловая сеть требует наладки

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

В настоящее время на территории Русско-Высоцкого сельского поселении  имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения.

Централизованным водоснабжением обеспечена часть жилищного фонда и социально значимые объекты с. Русско-Высоцкое, а также обеспечены объекты ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» и другие потребители.

Водоснабжение потребителей МО Русско-Высоцкое сельское поселение производится из системы Невского водовода ОАО «ЛОКС» через накопительные емкости и водонасосную станцию отд. Южное ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика». Также существует отвод Ду-50 мм из системы Невского водовода ОАО «ЛОКС» в южной части д. Телези (на водораздаточную колонку).

Поступающая в накопительные емкости ВНС отд. Южное питьевая вода подается на нужды птицефабрики, направляется на котельную, очистные сооружения и на накопительные емкости и водонасосную станцию второго подъема отд. Русско-Высоцкое. Все указанные объекты находятся на балансе ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика». Далее по водопроводу Ду-150 мм вода поступает в водопроводную систему с. Русско-Высоцкое, в зону ответственности эксплуатирующей организации ООО «ЛР ТЭК».

На данный момент в Русско-Высоцком сельском поселении один населенный пункт не охвачен централизованным водоснабжением – д. Телези. Основная застройка д. Телези – это частные индивидуальные дома и дачная застройка. Снабжение населения питьевой водой осуществляется через водораздаточные колонки, общественные колодцы и индивидуальные артезианские скважины.

На территории с. Русско-Высоцкое имеются 2 подкачивающие станции для 10-этажных домов:

ВНС №1  у дома № 25  - подает воду на три дома (расстояния до домов - 200м. 100м и  500м): Насос КМ-50-32-125  подача – 12.5  м3/час, напор – 20 м, мощность – 2.2 кВт.

ВНС №2  подает воду на дом №28 (расстояния до дома – 800 м): Насос КМ-50-32-125 , подача – 12.5м3/час, напор – 20 м, мощность – 2.2 кВт.

Также на территории поселения имеется 5 артезианских скважин, использующихся в качестве резервного источника технического водоснабжения производственных объектов ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика». Все 5 артезианских скважин находятся в собственности ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика».

Характеристика оборудования водонасосных станций приведена в таблице 6

Характеристика оборудования водонасосных станций

| № п.п. | Марка насоса | Производительность м³/час | Напор м | Мощность кВт | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водонапорная станция отд.Южное |
| 1. | Д320-50 | 320 | 50 | 75 | 50 |
| 2. | Д320-50 | 320 | 50 | 75 | 50 |
| 3. | Д320-50 | 320 | 50 | 75 | 20 |
| Водонапорная станция отд.Русско-Высоцкое |
| 1. | К100-65-350 | 100 | 80 | 45 | 60 |
| 2. | К100-65-350 | 100 | 80 | 45 | 30 |
| 3. | Calpeda NM 80¦200AE | 130 | 50 | 30 | 20 |
| 4. | Calpeda NM 80¦200AE | 130 | 50 | 30 | 20 |

Оборудование ВНС находится в удовлетворительном состоянии.

Действующих станций очистки и подготовки воды (ВОС) на территории Русско-Высоцкого сельского поселения нет.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованные системы сетей водопровода. Общая протяженность водопроводных сетей Русско-Высоцкого сельского поселения составляет 17 км, из них на территории с. Русско-Высоцкое 7,1 км.

Водопроводные сети, состоящие на балансе ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика», выполнены чугунными и стальными трубами диаметром от 150 мм до 300 мм. Год ввода в эксплуатацию – 1968 год. Процент износа – 70 %.

Водопроводные сети, состоящие на балансе ООО «ЛР ТЭК», выполнены чугунными, стальными и полиэтиленовыми трубами диаметром от 100 мм до 150 мм. Протяженность водопрододных сетей – 7,1 км. Процент износа – 60 %.

Для всей системы характерны частые прорывы водопроводной сети. Объёмы аварийных ремонтов превышают допустимые уровни, что увеличивает расходы на водоснабжение потребителей и стоимость услуг.

В настоящее время проблемой в водоснабжении Русско-Высоцкого сельского поселения является значительный износ сетей водоснабжения. На 1 января 2013 года процент износа водопроводной сети составляет 60%.

Для всей системы характерны частые прорывы водопроводной сети. Объёмы аварийных ремонтов превышают допустимые уровни, что увеличивает расходы на водоснабжение потребителей и стоимость услуг.

Поскольку подача воды населению производится из Невского водовода от поставщика ОАО «ЛОКС» через накопительные емкости и водонасосную станцию ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика», то в первую очередь учитываются интересы ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика», и по остаточному принципу подается питьевая вода населению. То же относится и к подаче горячей воды коммунальным потребителям. Температура воды, подающейся в птичники птицефабрики, по технологическим требованиям должна быть около 40 ºС. Бойлер настраивается в первую очередь как технологическая единица птицефабрики. Как следствие, в летний период население получает горячую воду, несоответствующую нормативам по температуре.

При временных ограничениях подачи воды из системы Невского водовода ОАО «ЛОКС», собственник накопительных емкостей и водонасосных станций ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» ограничивает либо полностью прекращает подачу воды населению и коммунальным потребителям с. Русско-Высоцкое.

В с. Русско-Высоцкое резерв мощности системы водоснабжения зависит от возможности птицефабрики подать необходимое количество воды.

Для решения этой проблемы необходимо строительство водонасосной станции второго подъема с накопительными резервуарами в обход птицефабрики, напрямую от системы водоснабжения ОАО «ЛОКС».

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Только 65 % потребителей укомплектованы счетчиками холодной воды. Установка современных общедомовых приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит расширить применение автоматизированных систем АСОДУ.

Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть индивидуальной жилой застройки.

На сегодняшний день предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, за нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды отсутствуют.

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

Централизованной системой водоотведения на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение обеспечена часть с. Русско-Высоцкое: многоквартирный жилищный фонд, социально-значимые объекты, объекты ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика».

Система сбора, очистки и отведения сточных вод в Русско-Высоцком сельском включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями.

Водоотведение с территории с. Русско-Высоцкое осуществляется через систему водоотведения, эксплуатируемой ООО «ЛР ТЭК», на очистные сооружения ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» по трем напорным канализационным коллекторам с помощью трех канализационных напорных станций. От канализационных напорных станций сточные воды по напорным коллекторам перекачиваются в колодец-гаситель. Колодец-гаситель находится на территории канализационных очистных сооружений ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика». От колодца-гасителя стоки по самотечному коллектору подаются на очистные сооружения ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика».

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в 1,2 км от устья ручья Безымянный.

Индивидуальные жилые дома с. Русско-Высоцкое и д. Телези оборудованы локальными очистными сооружениями.

Очистка производственных и хозяйственно-бытовых вод производится на очистных сооружениях ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» проектной мощностью: среднесуточная - 5937 м3/сут., максимальная часовая - 296,8 м3/ч. Сдача очистных сооружений в эксплуатацию – 1985 год. Тип очистных сооружений и способ очистки: механическая очистка, биологическая очистка на биофильтрах, доочистка в прудах. Состав очистных сооружений: приемная камера, песколовка двухсекционная, первичные 2-х ярусные отстойники 8 единиц, высоконагружаемые 4-х секционные биофильтры, вторичные вертикальные отстойники 6 единиц, хлоратор ЛОНИИ 100, контактные резервуары 2 единицы, аэрируемые биопруды 3 единицы и, иловые площадки 4 единицы.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в 1,2 км от устья ручья Безымянный. Выпуск сосредоточенный береговой. Ручей Безымянный - водоем второй категории рыбохозяйственного водопользования. Относится к бассейну Финского залива (ручей Безымянный - ручей Сепитейка – р. Стрелка - Финский залив). Ручей является малым водотоком. Относится к водотокам равнинного типа, для которых характерно смешанное питание с преобладанием снегового. Ручей не перемерзает и не пересыхает.

Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду № 26-11785-С-11/14 выдано Департаментом Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу. Срок действия до 31 августа 2014 г.

Проверка качества сточных вод по химическим и микробиологическим показателям проводится 1 раз в квартал аккредитованной лабораторией филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии Ленинградской области в Ломоносовском районе».

Централизованную систему водоотведения Русско-Высоцкого сельского поселения можно разделить на две технологические зоны:

- зона обслуживания КНС-1, КНС-2, КНС-3 с. Русско-Высоцкое;

- зона обслуживания ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»;

В первую зону входят потребители села Русско-Высоцкое. Стоки от потребителей расположенных на данной территории поступают на КНС-1, КНС-2, КНС-3 далее по напорному коллектору стоки поступают на колодец-гаситель и затем по самотечному коллектору на очистные сооружения ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика».

Во вторую зону входит ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика». Промышленные площадки ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» оборудованы общесплавной системой канализации.

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов Русско-Высоцкого сельского поселения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации по Русско-Высоцкому сельскому поселению составляет 8,68 км.

Канализационные сети выполнены из чугуна, стали,

Год ввода в эксплуатацию канализационных сетей -1968 г, износ сетей составляет – 76,1 %.

В настоящее время в Русско-Высоцком сельском поселении действует три канализационно-насосные станции:

- Канализационная насосная станция (КНС-1);

- Канализационная насосная станция (КНС-2);

- Канализационная насосная станция (КНС-3).

Канализационная насосная станция (КНС-1)

На станции установлен насос СМ-100-65-250/4. Характеристики насоса приведены в таблице 7.

Характеристики насосов, установленных на КНС-1

| Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | КПД насоса, % | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СМ-100-65-250/4 | 50 | 20 | 55 | 6 |

К сожалению, эффективность работы насосов в настоящее время снижена из-за отсутствия автоматического регулирования частоты вращения электродвигателей насосного оборудования. Применение частотных преобразователей на электрических двигателях насосов и автоматизированной системы поддержания уровня в приемной камере с применением логических контроллеров и гидростатических уровнемеров позволило бы значительно сократить потребление электроэнергии на КНС-1 и повысить надежность работы станции в целом.

Оборудование КНС-1 находится в удовлетворительном состоянии.

Канализационная насосная станция (КНС-2)

На станции установлен насос СМ-100-65-250/4. Характеристики насоса приведены в таблице 8.

Характеристики насосов, установленных на КНС-2

| Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | КПД насоса, % | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СМ-100-65-250/4 | 50 | 20 | 55 | 6 |

К сожалению, эффективность работы насосов в настоящее время снижена из-за отсутствия автоматического регулирования частоты вращения электродвигателей насосного оборудования. Применение частотных преобразователей на электрических двигателях насосов и автоматизированной системы поддержания уровня в приемной камере с применением логических контроллеров и гидростатических уровнемеров позволило бы значительно сократить потребление электроэнергии на КНС-2 и повысить надежность работы станции в целом.

Оборудование КНС-1 находится в удовлетворительном состоянии.

Канализационная насосная станция (КНС-3)

На станции установлен насос ФГПУ 30/10. Характеристики насоса приведены в таблице 9.

Характеристики насосов, установленных на КНС-3

| Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | КПД насоса, % | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФГПУ 30/10 | 30 | 10 | 55 | 2,2 |

Эффективность работы канализационной насосной станции снижена из-за отсутствия автоматического регулирования.

Оборудование КНС-3 находится в не удовлетворительном состоянии, установленный насос требует замены.

Оборудование КНС-3 изношено морально и физически и нуждается в замене.

Канализационная насосная станция №4 на данный момент не используется, нуждается в реконструкции.

Схема размещения КНС представленная на рисунке 3.

Рисунок 3 - Схема размещения канализационно-насосных станций Русско-Высоцкого сельского поселения

В настоящее время в МО Русско-Высоцкое сельское поселение Централизованной системой канализации оборудовано 100 % многоквартирного жилого фонда, частные домовладения имеют локальную бытовую канализацию.

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах.

Износ канализационных сетей составляет 76,1 %. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом. Требуется строительство новых канализационных сетей, устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации, развитие системы бытовой канализации.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории. Необходимо строительство сети сбора поверхностных стоков, накопительных резервуаров и очистных сооружений поверхностного стока.

Для насосного оборудования, установленного на КНС с. Русско-Высоцкое характерен высокий износ насосов и высокая энергоемкость. Необходимо замена оборудования канализационных насосных станций.

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

Электроснабжение потребителей Русско-Высоцкого сельского поселения осуществляется от энергосистемы Ленинградской области на напряжении высокого и среднего-второго классов напряжения.

Центрами питания сети 110 кВ Ломоносовского муниципального района являются:

- ЛАЭС;

- ПС 330/110 кВ № 9 «Западная» (на территории Санкт-Петербурга);

- ПС 330/110 кВ № 42 «Гатчинская»;

- ПС 330/110 кВ № 7 «Кингисеппская».

Распределение электроэнергии по потребителям МО Русско-Высоцкое сельское поселение производится через подстанции:

- ПС № 153 Русско-Высоцкая – 110/10 кВ (трансформаторы мощностью 2∙10 МВ∙А) распределение электроэнергии через 11 фидеров, год постройки – 1969;

- ПС № 316 Встреча — 110/10 кВ (трансформаторы мощностью 2∙10 МВ∙А), распределение электроэнергии через 10 фидеров, год постройки – 1978 год.

Обе ПС 110 кВ обслуживаются Красносельским РЭС, входящим в состав филиала ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети». Центрами питания для ПС 110/10 кВ № 153 Русско-Высоцкая и ПС 110/10 кВ № 316 Встреча являются:

- ЛАЭС;

- ПС 330/110 кВ № 9 «Западная» (на территории Санкт-Петербурга);

- ПС 330/110 кВ № 42 «Гатчинская».

Существующая нагрузка на шинах 10 кВ в зимний максимум 2011 года в сумме по трансформаторам составила:

- ПС 110/10 кВ № 153 Русско-Высоцкая – 10,88 МВ∙А;

- ПС 110/10 кВ № 316 Встреча — 3,61 МВ∙А.

Согласно схеме и программе развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период, разработанной ОАО «СевЗап НТЦ», ОАО «Ленэнерго» к 2015 году предлагается реконструкция ПС 110/10 кВ № 153 Русско-Высоцкая с установкой трансформаторов мощностью 2∙25 МВ∙А.

Всего на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение 2 ПС 110/10 кВ и 37 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

По территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение проходят следующие воздушные линии электропередач:

напряжением 110 кВ (регионального значения):

- ПС № 153 Русско-Высоцкая - ПС № 154 Красносельская 1,8 км;

- ПС № 153 Русско-Высоцкая - ПС № 316 Встреча 5,8 км;

- ПС № 153 Русско-Высоцкая - ПС № 39 Ломоносовская 5,9 км;

- ПС № 153 Русско-Высоцкая - ПС № 391 Скворицы 2,5 км;

- ПС № 316 Встреча - ПС № 39 Ломоносовская 1,1 км;

- ПС № 391 Скворицы - ПС № 225Н Мариенбург 0,2 км;

напряжением 330 кВ (федерального значения):

- ЛАЭС - ПС № 42 Гатчинская 3,2 км;

- ЛАЭС – ПС № 1 Восточная 0,7 км;

- ПС № 2 Южная - ПС № 9 Западная 0,6 км.

Все воздушные линии напряжением 110 кВ на территории поселения выполнены неизолированными проводами марки АС-150. Воздушные линии напряжением 330 кВ выполнены неизолированными проводами марки АС-500 и АС-600.

Общая протяженность сетей воздушных линий 110 кВ на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение составляет 14,8 км, воздушных линий 330 кВ – 1,6 км.

В соответствии со Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011 - 2015 годы (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2011 г. № 466) на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение планируется:

- для выдачи мощности первого энергоблока ЛАЭС-2 намечается в 2013 году сооружение – ВЛ 330 кВ ЛАЭС-2 – ПС № 42 Гатчинская длиной порядка 94 км, из них по территории поселения 3,2 км.

В соответствии со схемой развития электрических сетей 6-10 кВ ОАО «Ленэнерго» в Ленинградской области на период до 2015 года Красносельский РЭС» и обзорной карта-схемой электрических сетей 35-330 кВ на расчетный срок, выполненных ОАО «СевЗап НТЦ», ОАО «Ленэнерго» к 2015 году планируется строительство ПС 330 кВ Красносельская (Санкт-Петербург), а также воздушных линий 330 кВ ЛАЭС-2 – ПС 330 кВ Красносельская. Данные воздушные линии 330 кВ планируется построить вдоль существующих воздушных линий ПС № 2 Южная - ПС № 9 Западная, из них на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение порядка 0,5 км.

Общая протяженность сетей 10 кВ на территории поселения составляет 60,6 км, из них воздушные линии 10 кВ – 55,9 км, кабельные линии 10 кВ – 4,7 км.

Все населенные пункты МО Русско-Высоцкое сельское поселение электрифицированы.

Электроснабжающая компания потребителей МО Русско-Высоцкое сельское поселение - ОАО «Петербургская сбытовая компания». По данным ОАО «Петербургская сбытовая компания» потребление электроэнергии населением МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 2011 году составило 3979 тыс. кВт∙ч.

По данным администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение организациями, финансируемыми из местного бюджета, в 2011 году потреблено электроэнергии 109,7 тыс. кВт∙ч.

Потребление электроэнергии ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» за 2010 год составил 28772 тыс. кВт∙ч.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабженияния, выявление проблем функционирования

Газоснабжение потребителей МО Русско-Высоцкое сельское поселение осуществляется от магистрального газопровода Кохтла-Ярве – Ленинград. Данный газопровод проходит по территории поселения вдоль автомобильной дороги федерального значения М-11 «Нарва». Газопровод введен в эксплуатацию в 1948 г. диаметром 530 мм с рабочим давлением 38 кгс/см2. В настоящий момент газопровод находится в неудовлетворительном техническом состоянии из-за засора осадками от сланцевого газа и не имеет резерва пропускной способности (коэффициент гидравлической эффективности 0,63).

На территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение природным газом газифицированы все населенные пункты – с. Русско-Высоцкое, д. Телези. Газоснабжение осуществляется от газораспределительной станции «Лаголово», находящийся в юго-восточной части д. Телези. Длина газопровода-отвода от магистрального газопровода Кохтла-Ярве – Ленинград до ГРС «Лаголово» составляет 176 м диаметром 108 мм.

Технические характеристики газораспределительной станции «Лаголово»

| Наименование ГРС | Год ввода в эксплуатацию | Балансодержатель | Р проектное, МПа | Р рабочее, МПа | Q проект., тыс. м³/ч | Q факт.макс., тыс. м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на входе | на выходе | на входе | на выходе |  |  |
| Лаголово | 1972 | ОАО «Газпром» | 5,5 | 0,3/0,6 | 1,9 | 0,3/0,2 | 9,5 | 5,947 |

В МО Русско-Высоцкое сельское поселение используется двухступенчатая система распределения газа по давлению. Газопроводом первой ступени является межпоселковый газопровод диаметром 273 мм от ГРС «Лаголово». Природный газ со средним давлением (0,3 МПа) подается к котельной и ГРП, далее по газопроводам второй ступени низкого давления (0,003 МПа) газ подается к жилым домам.

Межпоселковый газопровод проходит вдоль автомобильной дороги федерального значения М-11 «Нарва» до автомобильной дороги местного значения вдоль планировочного квартала 2 к автомобильной дороге регионального значения «Подъезд от автомобильной дороги Санкт-Петербург – Нарва к Русско-Высоцкой птицефабрике», далее вдоль этой автодороги в направлении Ропшинского сельского поселения. В районе отвода газопровода среднего давления на котельную Русско-Высоцкой птицефабрике диаметр межпоселкового газопровода уменьшается до 219 мм, а направление меняется на северо-западное до ЗАО «СМХ “Энергобалт”», оттуда, увеличиваясь в диаметре до 325 мм, уходит в Ропшинское сельское поселение.

Протяженность газовых сетей в с. Русско-Высоцкое – 19 км, в д. Телези – 9 км. В центральной части с. Русско-Высоцкое располагается ГРП № 7 и ГРП № 8 2005 и 1986 года ввода в эксплуатацию соответственно (см. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (инженерная инфраструктура)). Производительность ГРП № 8 2000 м3/ч при давлении 0,3 МПа, ГРП № 7 7000 м3/ч при таком же давлении.

На территории с. Русско-Высоцкое располагается 6 ШРП, питающих индивидуальные жилые дома и малые частные предприятия, в д. Телези находится 74 индивидуальных ШРП, питающих частные жилые дома.

Природный газ в настоящее время используется для пищеприготовления, в качестве топлива для котельной и на технологические нужды ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика».

Согласно сведениям, предоставленным ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург», в 2011 г. объем потребления природного газа муниципальным образованием Русско-Высоцкое сельское поселение составляет 22 236 тыс. м3, из них котельной 21 267 тыс. м3, населением 969 тыс. м3.

По состоянию на 2011 г. уровень газификации жилого фонда сетевым природным газом составляет 95 %.

Сжиженный и углеводородный сетевой газ на территории муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение отсутствует.

Газоснабжение Русско-Высоцкого сельского поселения осуществляется природным газом.

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

2.6. Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, выявление проблем функционирования

Очистка территории Русско-Высоцкого сельского поселения – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось - помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и районные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории учреждений и организаций и т.п. Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения.

На территории муниципального образования образуются бытовые отходы, промышленные отходы, отходы агропромышленного комплекса, биологические отходы, отходы лечебно-профилактических учреждений.

Ответственность за организацию санитарной очистки в МО Русско-Высоцкое сельское поселение возложена на местную администрацию МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий. К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных зданиях.

Твердые бытовые отходы

Согласно Генеральной схеме санитарной очистки на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение общий объем образующихся твердых бытовых отходов составляет 14 593 м3/год (отходы от населения составляют 9 296,32 м³, от предприятий и организаций – 5 297,11 м³).

Для сбора используются контейнеры объемом 0,75 м3 (всего 45 единиц). На территории поселения имеется 10 контейнерных площадок, оборудованных водонепроницаемым покрытием и  ограждением. Среднее количество контейнеров на площадке 3-4 единицы. Содержание площадок обеспечивает ООО «ЛР ТЭК». Вывоз отходов от населения, проживающего в благоустроенном муниципальном фонде, производится ежедневно. Вывоз отходов от населения, проживающего в благоустроенном частном фонде, производится по заявкам.

Для сбора отходов от населения неблагоустроенного фонда применяется преимущественно бесконтейнерная система. Вывоз производится по заявкам.

Для вывоза отходов используются мусоровозы типа КО-449 на базовом шасси КамАЗ с объемом кузова 18 м3.

Система сбора крупногабаритных отходов (КГО) – бесконтейнерная. КГО складируются на муниципальных контейнерных площадках. Контейнеры для сбора КГО не применяются.

Для вывоза КГО используются мусоровозы типа МСК-10-04 на базовом шасси вместимость 20 м3.

Сбор и вывоз отходов от населения, включая крупногабаритные отходы, осуществляет специализированная организация ООО «Сервис-Плюс».

Система сбора отходов от предприятий и организаций – контейнерная. Сбор и вывоз ТБО от предприятий и организаций осуществляют специализированные организации ООО «Сервис-Плюс», ООО «Эко-Точка» и др. Периодичность вывоза – по заявкам. Для вывоза отходов используются мусоровозы типа КО-449 на базовом шасси КамАЗ с объемом кузова 18 м3.

Жидкие бытовые отходы

В МО Русско-Высоцкое сельское поселение имеется централизованная система водоотведения. К ней подключены административные здания, поликлиника, образовательные учреждения, многоквартирные жилые дома, предприятия.

Водоотведение осуществляется на канализационные очистные сооружения. Очищенные сточные воды отводятся в ручей Безымянный.

Индивидуальные жилые дома в с. Русско-Высоцкое и д. Телези оборудованы локальными очистными сооружениями и выгребными ямами. Вывоз жидких бытовых отходов из неканализованных домовладений производится по заявкам.

Организация сбора и вывоза опасных отходов

К наиболее распространенному виду опасных отходов, образующихся как на предприятиях и организациях, так и в жилых домах, относятся отработанные ртутьсодержащие лампы.

Обращение с отработанными люминесцентными лампами следует осуществлять согласно СанПиН 4607-88 Санитарные правила при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, а также люминесцентных ламп обеспечивается самими предприятиями или с привлечением сторонних организаций. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих разрешительную документацию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию

Отходы лечебно-профилактических учреждений

Медицинские отходы на территории поселения образуются в Русско-Высоцкой участковой больнице, а также в медицинских кабинетах детского дошкольного учреждения и школах.

Данные о количестве и способах обезвреживания и утилизации медицинских отходов, образующихся на территории поселения, отсутствуют.

Биологические отходы

По данным ГУЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Ломоносовского района Ленинградской области» на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение нет объектов захоронения биологических отходов (действующих и закрытых).

Для утилизации биологических отходов на территории птицефабрики «Русско-Высоцкая» производится термическая переработка тушек умерших птиц в собственных горизонтальных вакуумных котлах (ГВК).

Пометохранилище

Пометохранилище, принадлежащее ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика», расположено на расстоянии около 1,5 км северо-восточнее с. Русско-Высоцкое - заглубленное, открытого типа, конструкция железобетонная. Площадь пометохранилища 10000 м2, вместимость 45000 т. Одна площадка вместимостью 5000 т, 4 площадки по 10000 т.

Система защиты окружающей среды - гидроизоляция. Ближайший водный объект: ручей Безымянный на расстоянии 4 км.

Отходы, поступающие на пометохранилище, хранятся в течение полугода. Дважды в год производится вывоз помета, прошедшего биотермическую обработку.

Уборка территории

Содержание и уборка мест общественного пользования возлагается на организации, в ведении которых они находятся, т.е. на частные и муниципальные предприятия.

Содержание и санитарную очистку зон отчуждения вдоль автомобильных дорог регионального значения и автобусных остановок обеспечивает ГП «Пригородное ДРЭУ»

Содержание и санитарная очистка территорий, не вошедших в зону содержания и санитарной очистки предприятий, организаций, учреждений, частных домовладений возложена на администрацию МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Уборка улично-дорожной сети и обособленных территорий производится вручную и механизированным способом.

Летняя ручная уборка включает в себя подметание, мойку тротуаров, придомовых территорий, поливку газонов, уборку контейнерных площадок. Зимняя уборка включает подметание, сдвигание снега, посыпка наледи песком или смесью песка с хлоридами, удаление снега и снежно ледяных образований.

Механизированную уборку территории выполняют спецавтохозяйства, дорожно-эксплуатационные управления и иные коммунальные предприятия.

На территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в первую очередь уборке подлежит улично-дорожная сеть с. Русско-Высоцкое и д. Телези и часть автомобильной дороги М-11 «Нарва».

Утилизация и обезвреживание отходов

На территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение используется обезвреживание ТБО путём захоронения на полигоне ПТО-1 «Южный» (Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, д. 20), который эксплуатирует ЗАО «Завод комплексной переработки отходов». Среднее расстояние от населенных пунктов (с. Русско-Высоцкое и д. Телези) до полигона около 20 км, однако ЗАО «Завод КПО» с 14.02.2012 не имеет лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности.

По данным администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение в настоящее время стихийные несанкционированные свалки на территории поселения ликвидированы. При этом, по данным Комитета государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области (письмо №960/12-0-1 от 22.05.2012),  напротив производственных корпусов птицефабрики «Русско-Высоцкая» и в придорожной полосе ранее неоднократно возникали несанкционированные свалки объёмом менее 10 м3.

Отходы, образующиеся в результате деятельности птицефабрики, сдаются для утилизации следующим организациям:

- твердые бытовые отходы (ТБО) - АО «Завод КПО»;

- ТБО 4-5 класса опасности - ЗАО «Промотходы»;

- металл - ООО «ВестМеталлСервис»;

- отходы 3 класса опасности (маслосодержащие) - ООО «Контур СПБ»;

- иловый осадок КОС - ООО «Крона Плюс»;

- помет - ЗАО «Красносельское»;

- лампы люминесцентные - ГУП «Экострой».

Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки МО Русско-Высоцкое сельское поселение:

- На территории частных домовладений отсутствуют организованные места сбора крупногабаритных отходов.

- Часть предприятий и организаций не охвачена договорами на вывоз отходов и используют контейнеры для сбора ТБО от населения.

- Не развита система снижения объема отходов, поступающих на захоронение, отсутствует система извлечения ценных компонентов, которые могут использоваться как вторичное сырье.

- Система удаления жидких отходов от неблагоустроенного частного сектора не организована.

- Плохое состояние дорожного покрытия, значительное количество дорог на территории частных домовладений без усовершенствованного покрытия.

На территории поселения не организованы базы по ремонту и содержанию техники снегосвалки, пескобазы и водозаправочные пункты.

2.7. Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Недостаточная оснащенность приборами учета холодной воды, тепловой энергии потребителей. Установка современных общедомовых приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, тепловой энергии, но и позволит расширить применение автоматизированных систем АСОДУ

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1. Определение перспективных показателей развития МО с учетом

социально-экономических условий

Динамика численности населения

Прогноз численности населения МО Русско-Высоцкое сельское поселение является важным аспектом обоснования вариантов решения задач территориального планирования. Определение перспективной численности населения необходимо для расчета нормативных характеристик сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок и для определения перечня предлагаемых мероприятий по достижению нормативных параметров обеспечения населения основными видами обслуживания.

При расчете численности населения МО Русско-Высоцкое сельское поселение рассматривались 2 сценария социально-экономического развития: инерционный и инновационный:

Инерционный сценарий

Инерционный сценарий развития предполагает сохранение текущих тенденций на долгосрочную перспективу. При этом сохранятся такие негативные тенденции как: увеличение смертности, старение населения, прекращение миграционного притока населения.

Рост численности населения к 2020 году предполагается за счёт миграции населения на территорию МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

По данному сценарию численность населения в 2020 году составит 8300 человек, а в 2035 году – 8310 человек.

Инвестиционный сценарий

Инвестиционный сценарий предполагает сохранение положительных тенденций (включая новое жилищное строительство), а также проведение политики направленной на повышения качества жизнедеятельности на территории поселения в первую очередь за счет повышения темпов развития экономики, развития новых отраслей экономики, создании новых рабочих мест на территории поселения. Появление новых рабочих мест приведет к повышению привлекательности поселения для работы и проживания, и росту миграционного притока в поселение и сокращению оттока молодежи. Реформирование бюджетного процесса, рациональное распределение бюджетных средств, сотрудничество с органами управления муниципальным районом позволит повысить долю расходов на социальную сферу. Реализация инвестиционного сценария позволит решить существующие проблемы поселения в рамках полномочий муниципального образования, а также достигнуть основные цели социально-экономического развития.

В качестве основного сценария развития выбран инвестиционный сценарий.

Демографический прогноз

| Демографическая ситуация, прогноз изменения численности населения | ед. измерения | 2012 год (факт) | 2020 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения всего | чел. | 5 705 | 8 300 | 9 270 |
| Коэффициент рождаемости | чел./1000 жителей | 9,3 | 9,1 | 9,8 |
| Коэффициент смертности | чел./1000 жителей | 11,4 | 8,9 | 8,7 |
| Коэффициент естественного прироста | чел./1000 жителей | -2,1 | 0,2 | 1,1 |
| Коэффициент миграционного притока | чел./1000 жителей | 48 | 42 | 10 |
| Половозрастная структура населения: |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | чел/% | 907/16 | 1494/18 | 1668/18 |
| трудоспособного возраста | чел./% | 3936/69 | 5478/66 | 6118/66 |
| старше трудоспособного населения | чел./% | 862/15 | 1328/16 | 1483/16 |

Численность населения, а также коэффициенты естественного движения населения  на первую очередь (2020 г.) также принимается в соответствии с утверждённой Концепцией социально-демографического развития МО Русско-Высоцкое сельское поселение до 2020 г.

В период с 2020 по 2035 гг. увеличение численности населения будет происходить за счёт увеличения естественного прироста населения в большей мере, чем за счёт миграционных процессов. Коэффициент рождаемости к 2035 г. увеличится на 8 % по сравнению с 2020 г., а коэффициент смертности сократится на 2 % относительно 2020 г.

Таким образом, численность населения в 2020 г. составит 8300 чел., в 2035 г. – 9270 чел.

Жилищный фонд

Жилищный фонд МО Русско-Высоцкое сельское поселение представлен муниципальным и частным жилищным фондом.

В структуре застройки выделяются индивидуальная жилая застройка, представленная 330 индивидуальными домами (из них 124 дома в с. Русско-Высоцкое, что составляет 10400 м2, и 206 домов в д. Телези, что составляет 17100 м2), малоэтажная многоквартирная застройка, представленная двумя 2-этажными домами, среднеэтажная многоквартирная застройка, представленная 20 пятиэтажными домами и многоэтажной застройкой – 4 10-этажные дома. Общая площадь многоквартирного жилищного фонда составляет 90,2 тыс. м2, всего 1688 квартир, из них 1403 приватизированных квартиры общей площадью 72,1 тыс. м2, таким образом муниципальный жилищный фонд представлен 285 квартирами в многоквартирных домах площадью 15,9 тыс. м2. Площадь индивидуального жилищного фонда составляет 27,5 тыс. м2.

Как перспективная, так и сохраняемая жилая застройка предполагает увеличение существующего показателя заселения с 19,2 м2 на человека до 28 м2 общей площади на человека к 2020 году, а к 2035 году до 30,5 м2 на человека.

Перспективная численность населения составит 9,27 тыс. человек.

Согласно Концепции социально-экономического развития МО Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области до 2020 г. жилищная обеспеченность должна возрасти до 30 м2/чел. Однако, территориальные ресурсы не позволяют разместить на территории поселения такое количество жилищного фонда с учётом существующей структуры застройки. Поэтому проектом генерального плана принимается направление на постепенное увеличение жилищной обеспеченности населения. К 2020 г. жилищная обеспеченность составит 28 м2/чел., а к 2035 г. – 30,5 м2/чел.

В соответствии с Генеральным планом развития МО Русско-Высоцкое сельское поселение на I очередь строительства (2020 г.) жилищный фонд поселения составит 232,446 тыс. м2 общей площади, средняя жилищная обеспеченность - 28 м2 общей площади на одного жителя. На расчетный период (2035 г) жилищный фонд поселения составит 283,335 тыс. м2 общей площади, средняя жилищная обеспеченность – 30,5 м2 общей площади на одного жителя (таблица 12).

Существующий жилищный фонд в границах проекта составляет 117,706 тыс. м2 общей площади, и в подавляющей части подлежит сохранению до конца расчетного периода в качестве опорного.

Распределение строительства жилищного фонда по этапам реализации Генерального плана

| Показатель Генерального плана | Единицы измерения | 2011 | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд | тыс м2 | 117,706 | 232,446 | 283,335 |
| Выбытие жилого фонда | тыс м2 | - | - | - |
| Новое строительство | тыс м2 | - | 114,739 | 50,89 |
| Обеспеченность жилым фондом | м2/чел | 20,6 | 28 | 30,5 |

Объекты обслуживания населения и здравоохранения

Размещение учреждений и предприятий обслуживания в пределах Русско-Высоцкого сельского поселения будет осуществляется следующим образом:

- Больницы, поликлиники: согласно Методическим рекомендациям по формированию и экономическому обоснованию территориальной программы государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью (информационное письмо Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. № 20-0/10/2-10360 «О формировании и экономическом обосновании Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год), нормативное количество коек различного профиля в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2020 г. должно составлять 67 коек при численности населения 8300 человек, а на 2035 г. – 75 коек при численности населения 9270 человек.

Для достижения нормативного значения необходимо создание 56 дополнительных коек различного профиля к 2020 г. и 6 дополнительных коек к 2035 г. с учётом наличия стационара с двумя отделениями: хирургическим на 20 коек и гинекологическим на 15 коек дневного пребывания. Строительство новых объектов здравоохранения на территории Русско-Высоцкого сельского поселения не планируется, возможно увеличение мощности существующих объектов.

- Магазины: на 1 очередь (2020 г.) существует потребность в расширении площадей торговых объектов на 957 м2, а к 2035 г. – на 393 м2

- Предприятия общественного питания: проектом Генерального плана развтия МО Русско-Высоцкое сельское поселение предусматривается развитие сети предприятий общественного питания. В настоящее время обеспеченность предприятиями общественного питания составляет 150 мест. Потребность в местах общественного питания к 2035 г. составит 371 место. Таким образом, необходимо размещение предприятий общественного питания общим количеством мест 182 к 2020 году, к 2035 году необходимо размещение ещё одного предприятия общественного питания на 40 мест.

- Иные предприятия бытового обслуживания (парикмахерские, ателье по пошиву и ремонту и другие) не требуют сколько-нибудь значительных земельных участков и их размещение не связано с какими-либо серьезными санитарными или планировочными ограничениями. Такие учреждения могут размещаться непосредственно в жилых и общественных зданиях или комплексно в домах быта, поэтому расчет потребности в них в проекте Генерального плана развития не приводится.

## 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

а) Теплоснабжение:

- место расположения объекта;

- характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя (Гкал/ч);

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

- источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

- параметры (давление и температура) теплоносителей.

б) Водоснабжение и водоотведение:

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

- диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

в) Электроснабжение:

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения муниципального образования в результате перспективного строительства;

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

г) Газоснабжение:

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемого количества газового топлива от существующих газопроводов в результате перспективного строительства и подключения к газоснабжению новых населенных пунктов;

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов газовых сетей.

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

а) Теплоснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка Гкал/ч;

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- параметры (давление и температура) теплоносителей;

- данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

б) Водоснабжение и водоотведение:

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка л/с;

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

- данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

в) Электроснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения МО;

- пропускная способность электрических сетей;

- подключаемые нагрузки (кВт);

- целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

г) Газоснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- наличие резерва, дефицита отпускаемого количества газового топлива от существующих газопроводов;

- пропускная способность газопроводов;

- требуемое количество топлива;

- целесообразность модернизации существующих объектов газовых сетей.

Перечень объектов нового строительства, которые могут быть подключены к системам коммунальной инфраструктуры в период реализации Программы

| Наименование квартала | Функциональная зона | Численность населения, чел. | Этап реализации | Планируемая дата подключения к СКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Татьянина усадьба» | Ж1 | 108 | 1 очередь | С 2014 г. поэтапно |
| Квартал 1 | Ж2 и Ж3 | 1063 | 1 очередь | С 2014 г. поэтапно |
| Квартал 2 | Ж2 | 2022 | 1 очередь | С 2014 г. поэтапно |
| Квартал 3 | Ж1 | 112 | 1 очередь | С 2014 г. поэтапно |
| Квартал 4 | Ж1 | 85 | расч. срок | 2020-2035 |
| Квартал 5 | Ж1 | 426 | расч. срок | 2020-2035 |
| Квартал 6 | Ж1 | 337 | расч. срок | 2020-2035 |
| Квартал 7 | П | 28,43 | 1 очередь | С 2014 г. поэтапно |
| Квартал 8 | П | 22,84 | расч. срок | 2020-2035 |
| Квартал 9 | П | 51,77 | 1 очередь | С 2014 г. поэтапно |
| Квартал 10 | П | 5,59 | расч. срок | 2020-2035 |
| Квартал 11 | П | 7,06 | расч. срок | 2020-2035 |
| Квартал 12 | П | 6,8 | расч. срок | 2020-2035 |

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Русско-Высоцкое сельское поселение определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Русско-Высоцкого сельского поселения и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения | Удельный расход электроэнергии |
| 3 | Электроснабжение |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения | Удельные нормативы потребления |
| 4 | Газоснабжение |
| 4.1 | Технические показатели |
| 4.1.1 | Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность газопроводов, нуждающихся в замене |
| 4.1.2 | Сбалансированность систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 4.1.3 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы систем газоснабжения | Удельные нормативы потребления |

В соответствии с действующим законодательством администрация МО Русско-Высоцке сельское поселение вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Русско-Высоцкого сельского поселения и в целом по Российской Федерации, разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО Русско-Высоцкое сельское поселение без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Русско-Высоцкое сельское поселение на период до 2035 г. представлены в таблице 15.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Русско-Высоцкое сельское поселение на период до 2035 года

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значение 2013 г. | Значение целевого показателя на 2035 г. | Рациональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0,3 | 0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 80 | - | - | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 80 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д |  |  | Конкретное значение определяется, исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| 2. Водоснабжение |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 1,9 | 0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 60 | 20 | 20 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 60 | - | - | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | - | - | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций водоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| 3. Водоотведение |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели |
| 3.1.1. Надежность обслуживания систем водоотведения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 1,0 | 0,2 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно – восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно – диспетчерской службы предприятия. |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 76,1 | 40 | 40 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 76,1 | - | - | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | - | - | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно – технических возможностей организаций водоотведения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| 4. Электроснабжение |
| 4.1. Технические (надежностные) показатели |
| 4.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0,2 | 0,2 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | - | - | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | - | - | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 4 | 2 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| 5. Газоснабжение |
| 5.1. Технические (надежностные) показатели |
| 5.1.1. Надежность обслуживания систем газоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | - | - | Конкретное значение определяется по данным газоснабжающей организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | - | - | Конкретное значение определяется по данным газоснабжающей организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | - | - | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере газоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |