5.6. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Газоснабжение Русско-Высоцкого сельского поселения планируется осуществлять природным газом.

В 2005 году была разработана «Генеральная схема газоснабжения и газификации Ленинградской области» до 2015 года, согласно которой газоснабжение населенных пунктов Русско-Высоцкого сельского поселения предусматривается от существующей ГРС Лаголово.

Согласно «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области» до 2015 года, от ГРС Лаголово планируется газификация сетевым природным газом ряда населенных пунктов за пределами Русско-Высоцкого сельского поселения, а также увеличение объемы отпуска газа потребителям на территории Русско-Высоцкого сельского поселения. Максимальный расчетный расход газа на ГРС Лаголово составит 12,07 тыс. м3/ч. Учитывая проектную мощность существующей ГРС Лаголово 9,5 тыс. м3/ч, схемой газоснабжения планируется реконструкция ГРС Лаголово с увеличением мощности до 12,5 тыс. м3/ч.

Объемы газопотребления на территории Русско-Высоцкого сельского поселения определены в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

Показатель потребления газа на нужды пищеприготовления, м3/год на 1 чел, принят:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- при отсутствии горячего водоснабжения – 250.

Расход сетевого природного газа на территории Русско-Высоцкого сельского поселения в разрезе потребителей

| Потребители | Расходы сетевого природного газа, тыс. куб. м в год |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, за 2011 год | Первая очередь, 2020 год | Расчетный срок, 2035 год |
| Население, пищеприготовление | 813 | 1462 | 1705 |
| Население, индивидуальное отопление | 154 | 1711 | 3214 |
| Котельная, в том числе на нужды ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» | 21267 | 21267 | 21267 |
| Промышленные предприятия* | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 22234 | 24440 | 26186 |

Согласно Генеральному плану развития Русско-Высоцкого сельского поселения проектные решения в сфере газоснабжения потребителей поселения:

1 очередь

Подача природного газа к жилым домам кварталов 1 и 2 осуществляется от газопроводов среднего давления через установленные в каждом доме местные шкафные блочные газорегуляторные установки, в которых газ редуцируется до параметров низкого давления и подается непосредственно конечным потребителям.

По проектируемым газопроводам среднего давления будет осуществляться газификация автономных крышных котельных, установленных в многоквартирных жилых домах кварталов 1 и 2. При применении горелок на котельных, работающих на природном газе низкого давления, у потребителя предусматривается понижающая газорегуляторная установка.

От ШРП Бабаев проектируется прокладка газопровода среднего давления в жилые дома квартала 3.

От межпоселкового газопровода диаметром 325 мм в районе ЗАО «СМХ “Энергобалт”» предполагается строительство газопровода среднего давления, для газификации проектируемой на первую очередь бойлерной.

От межпоселкового газопровода диаметром 273 мм, идущего вдоль планировочного квартала 7, предполагается строительство газопровода среднего давления со строительством ГРП. Газоснабжение производственной зоны квартала 7 предполагается от проектируемого газораспределительный пункт шкафного типа.

Снабжение квартала 9 горячей водой и теплом будет осуществляться от котельной ООО «Русско-Выысоцкая птицефабрика».

Расчетный срок

От ГРП №7, находящейся в центральной части с. Русско-Высоцкое в юго-западном направлении к кварталам 5 и 6 проектируется строительство распределительного газопровода низкого давления, для газоснабжения индивидуальных жилых домов в кварталах 5 и 6.

От газораспределительного пункта шкафного типа квартала 7 проектируемого на 1 очередь будет осуществляться снабжение природным газом производственной зоны квартала 8.

Потребители квартала 10, квартала 11 и квартала 12 будут получать горячее водоснабжение и отопление от котельной ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика».

Финансовые потребности в реализацию мероприятий по развитию системы газоснабжения , млн руб

| № | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство в 3 планировочном квартале 500 м газопровода низкого давления от ШРП Бабаев | 2,15 |  | 2,15 |
| 2 | Строительство 100 м газопровода среднего давления от межпоселкового газопровода среднего давления к проектируемой бойлерной | 0,46 |  | 0,46 |
| 3 | Строительство 500 м газопровода низкого давления в планировочном квартале 4 и дальнейшая его закольцовка с существующим газопроводом низкого давления, проходящего вдоль автомобильной дороги Регионального значения «Подъезд от автомобильной дороги Санкт-Петербург – Нарва к Русско-Высоцкой птицефабрике» |  | 2,1 | 2,1 |
| 4 | Строительство 1,5 км распределительного газопровода низкого давления от ГРП №7 в с. Русско-Высоцкое к планировочным кварталам 5 и 6 |  | 6,15 | 6,15 |
|  | ИТОГО | 2,61 | 8,25 | 10,86 |

Финансовые потребности для реализации Программы

Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации программы инвестиционных проектов, млн руб.

| № | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | 88,57 | - | 88,57 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | 253,35 | 70,95 | 324,3 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | 94,334 | 29,04 | 123,374 |
| 4 | Программа инвестиционных проектов в водоотведении | 15,29 | - | 15,29 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | 2,61 | 8,25 | 10,86 |
|  | ИТОГО | 454,154 | 108,24 | 562,394 |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы

для населения

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской  Федерации, бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  и  местных бюджетов  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  РФ  и  другими  нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

- Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения,  водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, газоснабжения). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

- При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в т.ч. заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора.

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения,  водоотведения,  утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией Аннинского сельского поселения (в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) или Региональной службы по тарифам (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

3.Основными функциями по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Региональной службы по тарифам по вопросам по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры.

4.Основными функциями финансового отдела по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

5. Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Величины капитальных вложений в реализацию мероприятий, предусмотренных Программой приведены в таблице 36.

По состоянию на 01.07.2014 г. в МО Русско-Высоцкое сельское поселение, установлены следующие тарифы на коммунальные услуги для населения, проживающего в благоустроенном жилищном фонде:

Отопление -2001,96 руб/Гкал;

Холодное водоснабжение – 32,66 руб/м3;

Водоотведение – 26,08 руб/м3;

Газоснабжение – 5,437 руб/м3;

Электроснабжение (для потребителей сельской местности):

при использовании одноставочного тарифа –3,53руб/кВт ч

при использовании 2-х ставочного тарифа

- в пиковой зоне – 3,55 руб/кВт ч;

- в ночное время – 2,14 руб/кВт ч.

Капитальные вложения (инвестиционные затраты) для реализации программы инвестиционных проектов и источники их финансирования, млн руб

| № | Наименование | Объект инвестирования | Ивестиционные затраты | Источник финансирования кап вложений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заемные средства | Собственный капитал инвестора | Бюджетные средства |
| 1 | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | Строительство новой газовой котельной №1 | 55,125 |  |  |  |
|  |  | Прокладка тепловой сети | 11,90 |  |  |  |
|  |  | Реконструкция системы теплоснабжения | 21,545 |  |  |  |
| 2 | Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | Реконструкция существующих линий электропередачи 10 кВ, отслуживших срок службы, в с. Русско-Высоцкое и д. Телези с учетом изменения нагрузки | 100,5 |  |  |  |
|  |  | Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1х630 кВт в планировочном квартале 1 | 19,32 |  |  |  |
|  |  | Строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 700 м от ПС 110/10 кВ № 153 Русско-Высоцкая и далее кабельных линий 10 кВ протяженностью 200 м до новой трансформаторной подстанций 10/0,4 кВ в планировочном квартале 1 | 4,43 |  |  |  |
|  |  | Строительство 2 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 1х630 кВт в планировочном квартале 2 | 38,64 |  |  |  |
|  |  | Строительство кабельных линий 10 кВ протяженностью 600 м вдоль ул. Павлика Филимонова до новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в планировочном квартале 2 | 5,1 |  |  |  |
|  |  | Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1х160 кВт в планировочном квартале 3 | 19,4 |  |  |  |
|  |  | Строительство кабельных линий 10 кВ протяженностью 400 м вдоль улицы Павлика Филимонова до новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в планировочном квартале 3 | 3,4 |  |  |  |
|  |  | Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВт для электроснабжения проектируемой водонасосной станции в северо-восточной части с. Русско-Высоцкое | 20,5 |  |  |  |
|  |  | Строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 1100 м и кабельных линий 10 кВ протяженностью 400 м от ПС 110/10 кВ № 153 Русско-Высоцкая до проектируемой водонасосной станции второго подъема | 7,69 |  |  |  |
|  |  | Строительство распределительной трансформаторной подстанции 10 кВ в квартале 7 для электроснабжения проектируемой промышленной зоны из расчета подключаемой мощности 7 – 10 МВА на каждую РТП, с учетом развития промышленной зоны в квартале 8 на расчетный срок | 30,47 |  |  |  |
|  |  | Строительство воздушных линий 10 кВ от ПС 110/10 кВ № 316 Встреча до распределительной трансформаторной подстанции 10 кВ в квартале 7 | 3,9 |  |  |  |
|  |  | Строительство 3 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ - мощностью 1х160 кВт в планировочном квартале 4, мощностью 1х250 кВт в планировочных кварталах 5 и 6 | 61,2 |  |  |  |
|  |  | Строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 2500 м от ПС 110/10 кВ № 153 Русско-Высоцкая трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в планировочных кварталах 4 – 6 | 9,75 |  |  |  |
| 3 | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | Замена участка трубопровода от ВНС №2 до дома №20 диаметром 100 мм , протяженностью 300 м.п. | 1,05 |  |  |  |
|  |  | Строительство водонасосной станции второго подъема мощностью не менее 2200 м3/сут. с накопительными резервуарами объемом не менее 7000 м3 в северо-восточной части с. Русско-Высоцкое и подключение к системе Невского водовода | 75,427 |  |  |  |
|  |  | Строительство водопровода от Невского водовода до проектируемой водонасосной станции протяженностью 50 м | 0,722 |  |  |  |
|  |  | Строительство водопровода от проектируемой водонасосной станции до существующей водопроводной сети села Русско-Высоцкое протяженностью 700 м | 3,08 |  |  |  |
|  |  | Строительство водопровода от проектируемой котельной до существующей сети горячего водоснабжения села Русско-Высоцкое | 1,735 |  |  |  |
|  |  | Строительство водопровода от существующей водопроводной сети с. Русско-Высоцкое вдоль ул. Павлика Филимонова протяженностью 2400 м | 10,56 |  |  |  |
|  |  | Строительство водопровода от проектируемой водонасосной станции до планировочного квартала 7 протяженностью 400 м, с учетом возможности продолжения водопровода на расчетный срок до квартала 8 | 1,76 |  |  |  |
|  |  | Строительство водопровода вдоль проектируемой главной улицы от существующей водопроводной сети в районе поликлиники к территории жилой застройки кварталов 5 и 6 и разводка в этих кварталах протяженностью 6100 м | 26,84 |  |  |  |
|  |  | Строительство продолжения водопровода от квартала 7 до квартала 8 протяженностью 500 м | 2,2 |  |  |  |
| 4 | Программа инвестиционных проектов в водоотведении | Строительство коллектора от проектируемых очистных сооружений до точки сброса сточных вод после очистки | 1,07 |  |  |  |
|  |  | Строительство напорных канализационных сетей хозяйственно-бытовых стоков от реконструируемой и проектируемых канализационных станций до проектируемых очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков | 1,56 |  |  |  |
|  |  | Строительство напорных сетей дождевой канализации от проектируемых насосных станций дождевой канализации до проектируемых очистных сооружений поверхностного стока | 2,55 |  |  |  |
|  |  | Реконструкция существующей сети самотечной дождевой канализации | 2,17 |  |  |  |
|  |  | Строительство сети самотечной дождевой канализации вдоль улиц и проездов кварталов 1 и 2 | 4,14 |  |  |  |
|  |  | Восстановление напорного коллектора от КНС№4 до существующих очистных сооружений (Труба Ду 150 мм, 500 м.п.) | 3,8 |  |  |  |
| 5 | Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | Строительство в 3 планировочном квартале 500 м газопровода низкого давления от ШРП Бабаев | 2,15 |  |  |  |
|  |  | Строительство 100 м газопровода среднего давления от межпоселкового газопровода среднего давления к проектируемой бойлерной | 0,46 |  |  |  |
|  |  | Строительство 500 м газопровода низкого давления в планировочном квартале 4 и дальнейшая его закольцовка с существующим газопроводом низкого давления, проходящего вдоль автомобильной дороги Регионального значения «Подъезд от автомобильной дороги Санкт-Петербург – Нарва к Русско-Высоцкой птицефабрике» | 2,1 |  |  |  |
|  |  | Строительство 1,5 км распределительного газопровода низкого давления от ГРП №7 в с. Русско-Высоцкое к планировочным кварталам 5 и 6 | 6,15 |  |  |  |
| ИТОГО | 562,394 |  |  |  |

### Согласно  Распоряжению Правительства Ленинградской области от 19 февраля 2010 г. N 27-п "Об установлении системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги на территории Ленинградской области", установить следующую систему критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В качестве критерия, используемого для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, используется коэффициент роста действующего в декабре текущего периода регулирования тарифа организации коммунального комплекса (без учета надбавки к тарифу), не превышающий показателя инфляции по услугам ЖКХ в декабре планового периода регулирования по отношению к декабрю текущего периода регулирования.

В качестве критерия, используемого для определения доступности товаров и услуг организаций для лиц, обращающихся за подключением вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры, предельную максимальную долю расходов в виде платы за подключение к соответствующим системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, не превышающую 12 % от норматива стоимости 1 квадратного метра общей стоимости жилья на территории МО, в том числе к системам:

- теплоснабжения - 5%;

- холодного водоснабжения и водоотведения - 5%;

- очистки сточных вод – 2%.

При проведении оценки доступности расчет размера платы за подключение на 1 квадратный метр производить исходя из среднестатистической площади жилого помещения, приходящейся на 1 человека в МО и норматива потребления соответствующего вида коммунальных услуг.

Максимальная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не должна превышать 22 %.

Индекс роста совокупных расходов на коммунальные услуги, не должен превышать индекса роста среднедушевого дохода.

Раздел 7. Управление программой

7.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Русско-Высоцкое сельское поселение являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Русско-Высоцкое сельское поселение включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Русско-Высоцкое сельское поселение предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

В случае несоответствия рассчитанных тарифов на коммунальные услуги одному или более критериям доступности осуществляется корректировка программы одним или несколькими из указанных способов:

- изменение порядка реализации проектов долгосрочной инвестиционной программы с целью снижения совокупных затрат на ее реализацию;

- изменение источников финансирования долгосрочной инвестиционной программы за счет увеличения доли бюджетных источников;

- изменение состава долгосрочной инвестиционной программы.

Программа не считается обоснованной, если ее параметры не соответствуют критериям доступности.

7.2. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляется Муниципальным заказчиком – координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi = ---------------------------  , где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = --------------  , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                            БРФi

ЭПi = ---------- ;  ЭФi  = --------------  , где:

ЦИПi                          ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств
по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств
на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора
по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и Совет депутатов МО в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение и утвержденного главой местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры подготовлена на основании:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ (ред. от 06.12.2011);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ (ред. от 18.07.2011);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ (ред. от 18.07.2011);

- Федеральный закон РФ от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 17.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства России от 23.05.2006 г. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

- Постановление «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- Распоряжение Правительства Ленинградской области от 19 февраля 2010 г. N 27-п "Об установлении системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги на территории Ленинградской области";

- Методические указания по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. №520;

- Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- Методические указания по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Раздел 2 (изм.) «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94;

- Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. – М.: РАО «ЕЭС России», 2003.

- Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ видам строительства и пусконаладочных работ, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 2-ой квартал 2012 г.

- Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений  в  некоторые  акты Правительства Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808.

- Прогноз  сценарных  условий  социально-экономического  развития  Российской Федерации на период 2013-2015 годов. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

- Генеральный план Русско-Высоцкого сельского поселения от 2013 г.

- Схема теплоснабжения с.п. Русско-Высоцкое Ломоносовского района Ленинградской области от 2013 г.

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период с 2014 по 2035 год